附件

项目检测数量清单
	序号
	检测项目
	抽样数量
	单位
	检测范围

	一
	外观检查

	1
	混凝土梁、柱、板外观缺陷调查
	全数
	项
	（整栋建筑）

	2
	房屋安全性鉴定
	全数
	项
	（整栋建筑）

	二
	房屋平面位置与尺寸

	1
	平面位置

	（1）
	房屋柱构件轴线复测
	全数
	点
	（整栋建筑）

	（2）
	绘制建筑平面图（房间布置，实际使用功能、柱子尺寸、轴线定位、墙体定位、门窗定位等及相关）；
实测建筑墙体材质以及建筑面层做法

	2
	尺寸

	（1）
	梁、柱截面尺寸
	32梁、20柱
	根
	（整栋建筑）

	（2）
	混凝土构件标高（层高）
	每层取3间、共12层
	间
	（整栋建筑）

	（3）
	柱构件的垂直度
	20
	根
	（整栋建筑）

	（4）
	梁的平整度
（挠度）
	32
	根
	（整栋建筑）

	（5）
	楼板厚度
	20
	块
	（整栋建筑）

	三
	混凝土抗压强度

	1
	回弹（含碳化检测）
	32梁、20柱
	个
	（整栋建筑）

	四
	钢筋检测

	1
	钢筋数量和间距
	32梁、20柱、20板
	个
	（整栋建筑）

	2
	钢筋保护层
	32梁、20板
	个
	（整栋建筑）

	五
	整体变形监测

	1
	倾斜检测
	不少于4个角点
	项
	以现场实际情况依据JGJ8布点

	备注
	


